- 北人智能装备科技有限公司

- 手持式光谱合金分析仪项目

- 招标文件

# 第一章 招标内容

现就“北人智能装备科技有限公司手持式光谱合金分析仪项目”进行招标，欢迎贵单位参加投标。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目名称：北人智能装备科技有限公司手持式光谱合金分析仪项目 |
| 2 | 招标人名称：北人智能装备科技有限公司 招标人地址：北京市大兴区科苑路25号 |
| 3 | - 招标方式：公开招标 - 招标文件发布和获取： - 北人智能装备科技有限公司网站www.beirenzn.com |
| 4 | 投标书数量：一式三份（一正两副）。 |
| 5 | 提交投标文件截止时间：2020年4月17日11:00 地址：北人智能装备科技有限公司北京大兴科苑路25号 |
| 6 | 投标有效期：自投标截止之日起45天 |
| 7 | 开标讲标时间：2020年4月17日14：00 开标讲标形式：视频会议形式 评标考虑因素：除投标价格外，综合考虑因素包括投标人的公司实力、市场占有率、售后服务、付款方式、交货时间等。 |
| 8 | 投标联系人：周岚楠 80206089/13910114689 |

# 第二章 投标须知

1、概述

本项目就北人智能装备科技有限公司采购手持式光谱合金分析仪进行招标。该设备用于北人入厂零件、毛坯的现场材料检测，以及在供方进行金属零件的材料抽样检测，填补公司材质检测方面空白，配合设计人员分析材料综合力学性能，更合理的选择材质。

该设备可现场判断实际使用的材料是否与设计相符合，可快速发现供应商对于原材料以次充好的质量问题，可快速判断合金重要金属元素含量是否符合标准，可配合设计人员分析材料综合力学性能，更合理的选择材质。该设备的采购数量为1台，交货期为签订合同后30日内。

2、投标人资格

2.1 投标人应是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企业。投标人如属同一个集团或系统，只能以总公司名义投标。

2.2 投标人注册资金不低于500万元人民币。（投标人注册资金如为外币，以开标当日中国人民银行公告汇率中间价为基准换算成人民币）

2.3 投标人须具备开据增值税专用发票的一般纳税人资格。

2.4 投标人必须是经过工商部门年检合格的企业。

2.5投标人不得存在下列情形之一：

（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管、冻结，或企业处于停产、停业、歇业或破产状态的；

（5）两个及以上投标人在同一项目存在：法定代表人为同一人，或母公司、全资子公司及控股公司关系。

3、招标文件

3.1招标文件中已阐明了对光谱仪的要求及招标程序。

3.1.1招标人为本次招标所作的一切有效的书面通知、修改及补充，均为招标文件不可分割的部分。

3.2投标人应详细阅读招标文件中所有须知、格式、条款及要求，应按招标文件要求提供全部资料，如提交的投标文件未对招标文件做出全面的响应，则将有可能导致投标文件被拒绝。

3.3招标文件的解释和澄清应以书面形式(包括书面文字、传真等，下同)为主，以电子文档方式为辅。

3.4招标文件的补充和修改。招标人对招标文件所作的任何补充和修改均以北人智能装备科技有限公司网站公告形式通知所有被招请的投标人。（北人智能装备科技有限公司网站www.beirenzn.com）

3.5招标文件的解释权归招标人。

3.6本标书版权属招标人所有，未经许可，不得引用；投标人必须对本项目的所有招标文件进行严格保密，不得以任何原因向第三方透露本招标书中所包含的信息，如类似情况发生，招标人将保留追究责任的权利。

3.7招标人提供的所有资料和投标人提供的投标文件，只能用于本次投标，不得用于其他用途。

4、投标文件

4.1投标文件的组成。

4.1.1投标文件由下述部分组成：

4.1.1.1公司营业执照复印件（盖公章）。

4.1.1.2投标报价（格式见附件一）。

4.1.1.3投标人法定代表授权书（格式见附件二）。

4.1.1.4投标人承诺函（格式见附件三）。

4.1.1.5近三年类似项目的业绩（格式见附件四）。

4.1.1.6投标人关于资格的声明函（格式见附件五）。

4.1.1.7安全免责声明（格式见附件六）。

4.1.1.8市场占有率说明、售后服务方案、交货日期说明、代理商资质证明（如代理商必需提供）及其他证明投标人业绩及实力的资料或说明。

4.1.2投标人应仔细阅读并充分理解招标文件的全部内容，投标文件一经提交即视为投标人已经充分理解并完全确认招标文件的全部内容。投标人确认其投标文件具有法律效力，投标人与招标人任何人的口头协议均不能影响投标文件的任何条款和内容。

4.1.3投标人为本次投标所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

4.2投标文件的编制。

4.2.1一般要求：

4.2.1.1投标人应严格按照本次招标文件规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条地应答招标文件及所有附件和附表。

4.2.1.2投标文件与招标文件若有差异之处，无论大小，均应给予说明。

4.2.2投标文件的份数、签署、密封、标志：

4.2.2.1投标文件一正两副；

4.2.2.2除报价外投标文件须注明“不准提前启封”字样；密封处应加盖投标人公章。

4.2.2.3报价（样式见附件一）一正两副，单独密封包装。

4.2.2.4投标文件正本应由投标人法定代表或其授权代表页签，并需在要求的地方签字并加盖公章。

4.3电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

4.4投标文件的递交、修改与撤回。

4.4.1投标文件递交：

4.4.1.1递交投标文件截止时间：2020年4月17日11:00。

4.4.1.2投标文件递交地点：北人智能装备科技有限公司北京市大兴区科苑路25号，联系人周岚楠，13910114689。

4.4.1.3由于疫情影响，采用快递方式递交投标文件及所有相关文件。快递包装内按招标文件的要求密封投标文件。快递包装或包装内另复文件，写明投标人联系方式，包括：投标联系人姓名/电话/微信等信息，用于通知开标讲标方法。逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接收。

4.4.2投标文件的修改与撤回：

投标人可以在递交投标文件后,在规定的投标文件递交时间之前,以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知。在规定的投标文件截止时间之后，不能更改投标文件。

投标人的修改或撤回通知，应按规定编制、密封、标志和递交。

4.5投标文件的澄清。

招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，澄清和答复均应以书面或会议的形式进行。投标人需提供本项目投标联系人的电话、手机、邮件和传真，以便于招标人随时与投标人进行澄清。

4.6无效投标。发生下列情况之一者，视为无效投标：

4.6.1投标文件未按规定要求密封和/或投标文件未按规定加盖公章和签字。

4.6.2投标文件未按规定填写和/或投标文件内容与招标文件有严重背离。

4.6.3投标报价表中漏项较多。

4.6.4投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清。

4.6.5投标人不具备投标资格的。

4.6.6由于投标人原因，投标文件在招标人要求提交投标文件的截止时间后送达的。

4.6.7投标人在投标活动中实施损害招标人或者其他投标人合法权益的行为。

4.6.8其他不符合招标文件要求的投标。

4.6 投标有效期。投标有效期自投标截止之日起45天。若中标，有效期延至协议终止日为止。

4.7 投标人承诺。

4.7.1投标人承诺：本次招标过程中各阶段的全部文件，包括但不限于投标文件、澄清阶段的文件以及招标人与投标人双方确认的其他文件，均可作为最终双方签订协议的附件。

4.7.2投标人须对投标文件中的应答做出郑重承诺。中标投标人如在合同执行中未履行上述承诺，招标人有权取消合同，投标人并应承担以此所引起的包括但不限于诉讼、行政程序等一切法律及经济后果。

5、开标及讲标

5.1开标讲标：由于疫情影响，开标和讲标拟采用视频会议形式进行，具体方式在投标截止后，电话通知所有投标人。如不同意采用视频会议的开标讲标的，不接受参加投标。

5.2开标及讲标时间：2020年4月17日14：00 ，如有变化，另行通知。

6、评标

6.1评标是招标人的责任和权利， 招标人将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由招标单位相关人员组成。

6.2评标工作将遵循公开、公平、公正的原则，对所有投标人投标的评估，都采用相同的程序和标准。

6.3招标人有权在定标以前拒绝全部或部分投标，对由此造成的对投标人的影响不承担任何责任，同时对此可不做任何解释。

6.4评标对象为投标文件（及其有效的澄清及补充文件）。评标的依据为招标文件（及其有效的澄清及补充文件）。

6.5招标人在评标时除重点考虑投标价格外，还要考虑投标人的实力、业绩、服务、付款方式等各方面因素，进行综合评定。

7、中标结果通知与授予合同

7.1招标人不对评标过程和中标结果进行解释，不退还投标文件。

7.2招标人以电子邮件形式或电话通知中标结果。

7.3中标人在接到中标通知后，在规定的时间内正式与招标人进行协议的商谈。凡招标时双方已明确认可的招标书上的内容和原则都要体现在协议中，双方必须无条件接受。

7.4招标人在签署协议前的任何时候，保留接受或者拒绝任何投标和取消投标过程，以及拒绝本轮所有投标的权利。招标人无需对此向受影响的投标人进行任何解释、也无需承担任何责任。

7.5协议经双方签字盖章后生效。

8、程序规则与保密

8.1从投标截止日期到签署协议时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关签署协议的意向等一切情况均不得透露给投标人或与上述工作无关的单位和个人。

8.2参与评标的人员应严格遵守中华人民共和国招标投标法以及其它有关保密的法律、法规和规定，严格自律。

8.3投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

8.4投标人不得串通作弊。

8.5投标人不得以任何形式打听或搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

8.6投标人若违反上述任何要求，其投标将视为废标。

# 第三章 技术要求

（一）光谱仪必要技术要求：

- 重量：小于1.7kg (含电池)。

- 测试范围：从Mg到Bi的31种元素，包括Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Zr, Nb, Mo, Ru, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Au, Pb, Bi。

- 可测试常见的铁基合金、铜基合金、铝基合金、钛基合金、镍基合金等多种合金材料。

- 工作温度：可适应-20℃ - 50℃的环境温度。

- 标准片：作为精密分析设备，其分析精度和状态受环境变化的影响，所以应保证有更方便更快捷的校准方法，便于仪器自校正以及保证自校正时的安全。以内置纯金属校准片，可一键校准。

- 数据传输与处理：可通过计算机进行上传下载。USB接口或蓝牙无线传输，可直接向电脑或网络存储设备传输数据，并可与GPS联用，可实现报告打印，格式转换，图谱分析等专用功能。

- 仪器安全性：符合国家安全标准

- 售后服务：产品整体质保一年

（二）其它技术要求：

- 便携式手持设计，适宜现场作业。一体化设计，坚固耐用，高密闭性，防水防尘抗冲击，尤其适合户外使用。

- 激发源： X射线光管，在满足测试情况下采用更低的管电压及输出功率，降低辐射量保障使用安全。同时在保证射线以进一步保证测试精度的前提下，尽量降低电压以延长光管使用寿命。

- 探测器：几何优化的大面积硅漂移检测器（SDD探测器），配备安全可靠的保护方式，以降低后期可能存在的损害风险和维修成本。

- CPU： 保证更高的通道数以确保更精细的数据分析。从而保证对高纯度样品或者低含量元素的准确检测。

- 显示器：高亮度VGA彩色触摸屏，方便数据观察。

- 语言：多种语言选择，包括简体中文/英文操作界面。

- 测试模式：常见合金模式

- 内置国标合金牌号：并可多国标椎自由切换

- 数据存储：储存数据、图谱及图片不低于10000组。

- 操作方式：除触屏外最好还具有其他人机交互方式，以确保在恶劣现场作业环境下可正常使用。

- 操作系统：仪器采用内置操作系统，系统稳定，运算速度快；

尽量避免使用windows之类商业级或个人级操作系统，以降低仪器病毒风险。

- 电池：两块电池，电池一次充电可连续工作8小时以上。仪器支持电池热插拔功能，更换电池尽量减少对检测过程的影响。

- 滤光片：可根据测量要求设置针对主范围和轻范围的测试通道时间。滤光片通道自动切换，无需手动更换，更智能。

- 具有机内自动诊断和故障报告功能，同时能实现机内自校准，无需外部标样。最好可观察仪器核心硬件运行参数，保证仪器随时随地正常运行。

- 校正：仪器出厂充分校正，客户使用时无需再做校正；但仪器仍具有可建立有针对性的校正曲线的功能，对于特定地区样品可得到更精确的数据。

- 仪器和样品接触端配备耐高温纤维板，以确保仪器可以测试高温样品。

- 辐射安全：应至少含有以下两种功能：a.密码保护；b.测试过程中有红色指示灯闪烁；c.前端无样品时，2秒钟自动停止测试。更多的辐射安全保护方法。

# 第四章 附件

附件一：

投标报价表

报价表项目不全的可在表中增加相关内容及报价。

一、报价表（单位：元）

|  | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注说明，包括型号、说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 五 | 优惠 |  |  |  |  |  |
| 六 | 总计 |  |  |  |  |  |

- 付款方式

共分期（不得超过四期）支付货款：

第一期，签订合同日内，支付      (%)货款,预计人民币元元，大写                         元；

第二期：（支付条件），支付      (%)货款,预计人民币元，大写                         元；

.....

第....期（支付条件），支付      (%)货款,预计人民币元，大写                         元；；全款支付完成。

- 交货承诺及日期

附件二：投标人法定代表授权书（格式）

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日期：

致：北人智能装备科技有限公司

〔投标人名称〕 ，为合法注册和营业企业，注册地址                                               。

本人 （授权人姓名） 特授权 （被授权人姓名） 代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的全部文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知抵达贵方之前，本授权书始终有效。 在授权书有效期内由被授权人签署的所有文件，不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                         授权人签名：

职务：                                职务：

投标人公章：

授权代表身份证复印件附后

附件三：投标人承诺函（格式）

投标人承诺函

项目名称：

日期：

致：

本公司荣幸地获得招请参与上述项目的投标。本人代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 完全理解招标文件的一切规定和要求。

- 以合法的、正当的方式竞标，不采取非正当的违反法律规定的竞争方式。

- 向贵公司提供最优惠的价格，不以任何方式向任何人提供佣金等以干扰定标。

- 按照招标文件的要求向贵公司提交下列文件：

（1）投标报价表；

（2）贵公司招标文件中要求提交的其它文件或资料。

- 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与贵公司或关联公司签订合同，并且严格履行合同义务，为贵公司提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量问题，我方一定尽快解决，并承担相应的责任。

- 在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

- 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

附件四：

### 近三年类似项目的业绩

| 单 位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |
| 规 模 |  |  |  |
| 完成日期 （年/月/日） |  |  |  |
| 项目主要情况 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标申请人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：                (签章)

日      期： 年月日

附件五：

投标人关于资格的声明函

项目名称：

日期：

致：北人智能装备科技有限公司

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有不实或者违背，我公司承担由此而产生的一切责任和后果。

特此声明。

投标人代表签字：

投标人公章：

附件六：

安全免责声明

我公司承诺自承接该项目之日起，因该项目所需维修、安装的人员以及设备的安全均由我公司全权负责，与招标方无关。

投标人：

投标人授权代表：

投标日期：

投标人公章：